## Tabelle1
Parkplatz-PV | [5 empty] | Berechnungen, Kennzahlen und Quellen
Dieses Formular unterstützt Sie bei der Planung der PV-Überdachung eines Parkplatzes. Anhand von Durchschnittswerten aus bereits realisierten Projekten können Sie schnell eine erste Einschätzung zur Finanzierbarkeit und Amortisationszeit vornehmen. Bei Eingabe eigener Angebote haben Sie die Möglichkeit, die Werte schrittweise durch Ihre eigenen Angaben zu ersetzen, um die Berechnung zu konkretisieren | [5 empty] | Dieses Excel-Tool ist als Open-Source-Arbeitstool gedacht. Alle Rechenwege können in diesem Abschnitt nachvollzogen werden. Dieses Dokument ist schreibgeschützt. Wenn Sie als Nutzer:in etwas an den Berechnungen anpassen, optimieren oder verbessern wollen, fragen Sie bitte nach dem Passwort für die Aufhebung des Schutzes bei der Klimaleitstelle der Hansestadt Lübeck an: klimaleitstelle@luebeck.de
[6 empty] | Berechnungen | [9 empty] | Übersicht Kennwerte für die Berechnung | [6 empty] | Hintergrundberechung zu Tageserzeugung und -verbrauch
[6 empty] | Projektdetails | [9 empty] | Bezeichnung | Größe | Leerzeile für Dropdown | Einheit | Wo | Quelle
Unternehmen: |  |  | Datum: | 2025-12-10 |  | Wo | Formel |  | Kommentar/Erläuterung | [6 empty] | Größe der Module | 1.998 |  | m² | B20 | typische Modulgröße bei verschiedenen realisierten Projekten | . |  |  | Gesamtjahreserzeugung | 0 | Kah/Jahr
Bearbeiter:in: |  |  | Version: |  |  | A17 | 0 |  | Berechnung der Überdachten Fläche | [6 empty] | Leistung pro Modul | 0.45 |  | kWp | B21 | Klassische Module haben eine Leistung von ca. 450- 480Wp. Eine weitere Steigerung der Leistung eines einzelnen Moduls ist in der Zukunft zu erwarten. | .
Projekt: | [5 empty] | E16 | 0 |  | Berechnung der jährlichen Stromkosten | [6 empty] | Höhe der Globalstrahlung | 1100 |  | kWh/m² | B24 | Globalstrahlung für Lübeck kann auf Webseiten wie bspw. https://echtsolar.de/globalstrahlung/ ermittelt werden | .
[6 empty] | E17 | 0 |  | Tagesgrundlast bezogen auf 365 Tage | [12 empty] | . | 1. Aufteilung nach Monat
Technische Auslegung und Nutzung | [5 empty] | B16 | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 2027-08-01 | 2028-02-01 | 2028-08-01
Projektdetails | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | . |  |  | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Überprüfung Summe
Größe Parkplatzfläche |  | m² | Stromverbrauch im Jahr | 0 | kWh | [16 empty] | . | Anteil |  | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 1
Belegungsfaktor | 100 | % | Strompreis Euro / kWh |  | Cent/ kWh | Auslegung der PV-Anlage | [15 empty] | . | Tage |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365
geplante Inbetriebnahme bis | 2026-08-01 |  | Jährliche Stromkosten | 0 | € | Wo | Formel |  | Kommentar/Erläuterung | [12 empty] | . | Tageserzegung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tagesdurchschnittswert
Überdachte Fläche | 0 | m² | Tagesgrundlast in kWh | 0 | kWh | B25 | 0 |  | Anzahl der Module ganzzahlig gerundet | [12 empty] | . | 2. Tageszeiten
[6 empty] | E25 | 0 |  | Gesamtleistung der Anlage | [12 empty] | . | Tageserzeugung bei Süd-Ausrichtung
Auslegung der PV-Anlage | [5 empty] | E26 | 0 |  | Gesamtjahresertrag | [6 empty] | Europäischer Wirkungsgrad des Wechselrichters | 97.49 |  | % | E21 | bewertet die Effizienz realistisch anhand typischer Teillastpunkte in Mitteleuropa: ηEU=0,03⋅η5%+0,06⋅η10%+0,13⋅η20%+0,10⋅η30%+0,48⋅η50%+0,20⋅η100%ηEU​=0,03⋅η5%​+0,06⋅η10%​+0,13⋅η20%​+0,10⋅η30%​+0,48⋅η50%​+0,20⋅η100%​ | . | Vormittags | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Größe der Module | 1.998 | m² | Systemverluste |  |  | Nutzung | [9 empty] | Umwandlungsverluste (DC -> AC) | 3 |  | % | E22 | Heutige Wechselrichter haben Umwandlungsverluste zwischen 2% und 4%. | . | Mittags | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistung pro Modul | 0.45 | kWp | Europäischer Wirkungsgrad des Wechselrichters | 97.49 | % | Wo | Formel |  | Kommentar/Erläuterung | [6 empty] | Degradationrate pro Jahr der Pv-Modulen | 0.5 |  | % | E23 | typischer Erfahrungswert bei verschiedenen realisierten Projekten | . | Nachmittags | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausrichtung | Süd-Ausrichtung |  | Umwandlungsverluste (DC -> AC) | 3 | % | B37 | 100 | Zeigt rotes Feld, wenn Summe nicht 100% | [7 empty] | Ø Batteriekapazität E-Auto | 55 |  | kWh | E35 |  | .
Korrekturfaktor | 100 | % | Degradationrate pro Jahr der Pv-Modulen | 0.5 | % | Speicher | [9 empty] | Ø Ladung der Autobatterie | 30 |  | % | E36 |  | . | Tageserzeugung bei Ost-West
Höhe der Globalstrahlung | 1100 | kWh/m² |  |  |  | Wo | Formel |  | Kommentar/Erläuterung | [6 empty] | Durchschnittspreis der gesamten PV-Überdachung (€/m²) | 423 |  | € | B41 | Der angegebene Durchschnittspreis wurde aus insgesamt 13, im Zeitraum 2020 bis 2025, realisierten Pilotprojekten abgeleitet. | . | Vormittags | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl der Module | 0 | Stück | Gesamtleistung Anlage | 0 | kWp | B41 | 0 | Speicher auf Nachtbedarf ausgelegt | [7 empty] | Anschaffungskosten AC-Ladesäule | 1500 |  | € |  | Werte aus Recherche | . | Mittags | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gesamtjahresertrag | 0 | kWh | Die weiteren Berechnungen für Speicher und Eigenbedarf sind umfangreicher und beginnen in einer Extratabelle ab Zelle AB6 | [9 empty] | Installationskosten AC-Ladesäule | 4000 |  | € |  | Werte aus Recherche | . | Nachmittags | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Anschaffungskosten DC-Ladesäule | 20000 |  | € |  | Werte aus Recherche | .
Nutzung | [15 empty] | Installationskosten DC-Ladesäule | 30000 |  | € |  | Werte aus Recherche | . | 3. Eigenbedarf
Welche Art der Nutzung wird angestrebt? |  |  | Eigenbedarf (inkl. E-Ladesäulen)+ Überschusseinspeisung |  |  | Investitionskosten
Eigenbedarf | Nur bei Eigenbedarf |  | E-Ladesäulen | Nur bei Eigenbedarf |  | Wo | Formel |  | Kommentar/Erläuterung | [6 empty] | Inflationsrate | 2.3 |  | % |  | https://www.finanz-tools.de/inflation/inflationsraten-deutschland | .
jährlicher Stromverbrauch | 0 | kWh | Anzahl AC-Ladesäulen (22 kW) | 0 | Stück | B56 | 0 |  | 15% der Investkosten für Blindkosten | [6 empty] | RLM Messkosten für Hochspannung (€/Jahr) | 480.9 |  | € |  | Recherchewerte 2025 | . |  |  | Januar: Strombedarf Jahr; Februar: 0; März: kWh; April: aus Eingabe
Strombedarf Aufteilung über den Tag |  |  | Anzahl Ladungen pro AC-Säule | 0 | pro Tag | [10 empty] | RLM Messkosten (€/Jahr) | 895 |  | € |  | Recherchewerte 2025 | . |  |  | Januar: Anteil
Früh (06-10 Uhr) | 20 | % | Anzahl DC-Ladesäulen (55 kW) | 0 | Stück | B57 | 423 |  | Berechnung m²-Preis entweder aus angegeben Werten, sonst Durchschnittspreis | [6 empty] | Jahreskosten Wartung pro AC-Säule | 250 |  | € |  | Recherchewerte 2025 | . |  |  | Januar: Vormittags (06-10); Februar: 0.2; April: aus Eingabe
Mittag (10-14 Uhr) | 25 | % | Anzahl Ladungen pro DC-Säule | 0 | pro Tag | B58 | 0 |  | Gesamtkosten | [6 empty] | Jahreskosten Wartung pro DC-Säule | 750 |  | € |  | Recherchewerte 2025 | . |  |  | Januar: Mittags (10-14); Februar: 0.25; April: aus Eingabe
Nachmittag (14-18 Uhr) | 20 | % | Ø Batteriekapazität E-Auto | 55 | kWh | B62 | 150 |  | Auswahl | [6 empty] | Einspeisevergütung | 6.2568 |  |  |  | Bundesnetzagentur | . |  |  | Januar: Nachmittags (14-18); Februar: 0.2; April: aus Eingabe
Nachts (18-06 Uhr) | 35 | % | Ø Ladung der Batterie pro Ladevorgang | 30 | % | [10 empty] | Marktprämie Teileinspeisung | 6.6528 |  |  |  | Bundesnetzagentur | . |  |  | Januar: Nachts (18-06); Februar: 0.35; April: aus Eingabe
Überprüfung | 100 | % |  |  |  | B63 | 0 |  | 7% | [6 empty] | Market Capture Rate (MCR) | 59 |  | % |  | https://www.pv-magazine.de/2025/02/27/enervis-photovoltaik-ausbau-fuehrt-zu-grenzueberschreitenden-kannibalisierungseffekten-in-europa/ | .
[22 empty] | . |  |  | Januar: Strombedarf Jahr für Ladesäule; Februar: 0; März: kWh
Speicher | [5 empty] | B64 | 0 |  | Summe | [15 empty] | Januar: Anteil
Speichergröße | Nur bei Eigenbedarf |  | Zwischenergebnisse für die Speicherauswahl |  |  | E58 | 0 |  | Kosten E-Ladesäulen mal Anzahl E-Ladesäulen | [15 empty] | Januar: Vormittags; Februar: 0.33
vorgeschlagene Speichergröße | 0 | kWh | Wie oft Speicher vollständig geladen | 0 |  | E62 | 500 |  | Auswahl | [15 empty] | Januar: Mittags; Februar: 0.33
|  |  | Wie oft Speicher vollständig entladen | 0 |  |  | 0 |  | Auswahl | [15 empty] | Januar: Nachmittags; Februar: 0.33
|  |  | Jahresabdeckung Solar mit Speicher | #DIV/0! | % | E63 | 0 |  | 7%
|  |  | Jahresabdeckung Solar ohne Speicher | #DIV/0! | % | E64 | 0 |  | Gesamt | [15 empty] | Januar: Strombedarf Tag; Februar: 0; März: kWh
[6 empty] | Wartungskosten | [18 empty] | Januar: Vormittags; Februar: 0; März: kWh
Kosten und Vermarktung | [5 empty] | Wo | Formel |  | Kommentar/Erläuterung | [15 empty] | Januar: Mittags; Februar: 0; März: kWh
Investitionskosten | [5 empty] | B72 | 0 |  | 1% | [15 empty] | Januar: Nachmittags; Februar: 0; März: kWh
Überdachungskonzept |  |  | E-Ladesäulen |  |  | B73 | 895 |  | Summe abhängig ob RLM-Kosten für Direkteinspeisung ja/nein | [15 empty] | Januar: Nachts; Februar: 0; März: kWh
Durchschnittspreis der gesamten PV-Überdachung | 423 | €/m² | Anschaffungskosten AC-Ladesäule | 1500 | € | E73 | 0 |  | Summe | [13 empty] | 4. Speichergröße
Alternartiv können hier Preise von Einzelkomponenten zusammengestellt werden: |  |  | Installationskosten AC-Ladesäule | 4000 | € | Einnahmen und Vermarktung
Kosten Trägersystem |  | €/m² |  |  |  | Wo | Formel |  | Kommentar/Erläuterung | [15 empty] | Januar: 1. Abschätzung auf Basis-Nachtbedarf
Kosten Fundament |  | €/m² | Anschaffungskosten DC-Ladesäule | 20000 | € | B78 | <100 |  | Auswahl
Kosten Solarmodule |  | €/m² | Installationskosten DC-Ladesäule | 30000 | € | B80 | 6.2568 |  | Vergütung nach aktuellen Regeln | [15 empty] | Januar: Speichergröße; Februar: 0; März: kWh
Sonstiges |  | €/m² |  |  |  | E80 | 6.6528 |  | Vergütung nach aktuellen Regeln
Blindkosten bezogen auf den Gesamtpreis |  | % |  |  |  | K58 | 0 |  | Einnahmen durch Einspeisevergütung | [13 empty] | 5. Tagesabdeckung
Installationskosten |  | €/m² |  |  |  | K58 | 0 |  | Einnahmen bei Direktvermarktung | [15 empty] | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Überprüfung Summe
Kosten für PV-Überdachung | 423 | €/m² |  |  |  | K58 | 0 |  | Einnahmen bei PPA | [13 empty] | Stromerzeugung-Bedarf
| 0 | € | Kosten E-Ladesäulen | 0 | € | B85 | 0 |  | Auswahl | [13 empty] | > | <
Sollte bereits ein Angebot vorliegen können die Kosten direkt hier eingetragen werden: |  | € | Sollte bereits ein Angebot vorliegen können die Kosten direkt hier eingetragen werden: |  | € | B88 | 0 |  | Einsparung durch Eigenbedarf | [13 empty] | Vormittags |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E88 | 0 |  | ohne Speicher | [13 empty] | Mittags |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wechselrichter |  |  | Speicher |  |  | B89 | 0 |  | Netzeinspeisung | [13 empty] | Nachmittags |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten je kWp der PV-Anlage | 150 | €/kWp | Anschaffungskosten | 500 | €/kWh | E89 | 0 |  | ohne Speicher | [13 empty] | Nachts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installationskosten | 0 | € | Installationskosten | 0 | € | B90 | 0 |  | Gesamt | [13 empty] | Positiv-Summe (ohne Speicher) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten Wechselrichter | 0 | € | Kosten Speicher | 0 | € | E90 | 0 |  | ohne Speicher | [13 empty] | Negativ-Summe (ohne Speicher) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sollte bereits ein Angebot vorliegen können die Kosten direkt hier eingetragen werden: |  | € | Sollte bereits ein Angebot vorliegen können die Kosten direkt hier eingetragen werden: |  | € | B97 | 0 |  | Summe E-Lade | [13 empty] | Speicher Be- und Entladung
[23 empty] | Speicherbeladung Mittags |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instandhaltungskosten und jährliche Abgaben | [5 empty] | Ergebnis | [16 empty] | Speicher nach dem Mittag |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jährliche Inflation | 2.3 | % |  |  |  | Wo | Formel |  | Kommentar/Erläuterung | [13 empty] | Abgabe an Netz nach dem Mittag |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-Anlage |  |  | E-Ladesäulen |  |  | B106 | 0 | [15 empty] | Aus dem Netz nach dem Mittag |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RLM Messkosten für Hochspannung (€/Jahr) | 480.9 | € | Jahreskosten Wartung pro AC-Säule | 250 | € | B107 | 0
RLM Messkosten (€/Jahr) | 895 | € | Jahreskosten Wartung pro DC-Säule | 750 | € | B108 | 0 | [15 empty] | Speicherbeladung Abends |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige Betriebskosten | 0 | € |  |  |  |  | andere Berechnungen folgen unter der Tabelle | [15 empty] | Speicherentladung Abends |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instandhaltungskosten PV-Anlage 1. Jahr | 895 | € | Instandhaltungskosten Ladesäulen 1. Jahr | 0 | € |  | Für alle jährlichen Kosten hier die Zahlen abhängig von gewählten Betrachtungszeitraum | [15 empty] | Speicher nach dem Abend |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Jahr | Instandhaltung PV | Instandhaltung E-Ladesäule | Umsatz PV | Umsatz E-Lade | Umsatz Speicher | Cashflow | Cashflow verzinst | aufsummiert | Break Even | [6 empty] | Abgabe an Netz nach dem Abend |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen und Vermarktung | [6 empty] | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | -895 | -895 | -895 | -895 | [6 empty] | Aus dem Netz nach dem Abend |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einspeisung, Direktvermarktung und PPA | [6 empty] | 1 | 915.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -915.585 | -893.2537 | -1788.2537 | -1788.2537
Geplante Nutzung | Eigenbedarf (inkl. E-Ladesäulen)+ Überschusseinspeisung | [5 empty] | 2 | 936.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -936.6435 | -891.5107 | -2679.7644 | -2679.7644 | [6 empty] | Speicherentladung Nachts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anlagengröße | <100 | kWp |  |  |  |  | 3 | 958.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | -958.1863 | -889.7712 | -3569.5356 | -3569.5356 | [6 empty] | Speicher nach der Nacht |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | 980.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | -980.2245 | -888.0351 | -4457.5706 | -4457.5706 | [6 empty] | Aus dem Netz nach der Nacht |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einspeisevergütung bis 100 kWp | 6.2568 | Cent/ kWh | Marktprämie bis 1000 kWp | 6.6528 | Cent/ kWh |  | 5 | 1002.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1002.7697 | -886.3023 | -5343.8729 | -5343.8729
Volleinspeisung |  |  | Nur bei Nutzungsart: Volleinspeisung (Zelle D29) |  |  |  | 6 | 1025.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1025.8334 | -884.5729 | -6228.4459 | -6228.4459 | [6 empty] | Speicherbeladung Vormittags |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vermarktung bei Volleinspeisung |  | Einspeisevergütung bzw. Marktprämie |  |  |  |  | 7 | 1049.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1049.4276 | -882.8469 | -7111.2928 | -7111.2928 | [6 empty] | Speicherentladung Vormittags |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erwarteter durchschnittlicher Marktstrompreis |  | Cent/ kWh | Erwarteter Preis PPA |  | Cent/ kWh |  | 8 | 1073.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1073.5644 | -881.1243 | -7992.4171 | -7992.4171 | [6 empty] | Speicher nach dem Vormittag |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Market Capture Rate (MCR) | 59 | % |  |  |  |  | 9 | 1098.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1098.2564 | -879.405 | -8871.8221 | -8871.8221 | [6 empty] | Abgabe an Netz nach dem Vormittag |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erwartete Einnahmen Volleinspeisung | 0 | € |  |  |  |  | 10 | 1123.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1123.5163 | -877.6891 | -9749.5113 | -9749.5113 | [6 empty] | Aus dem Netz nach dem Vormittag |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11 | 1149.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1149.3572 | -875.9766 | -10625.4878 | -10625.4878
Eigenbedarf und Überschusseinspeisung |  |  | Nur bei Eigenbedarf |  |  |  | 12 | 1175.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1175.7924 | -874.2673 | -11499.7552 | -11499.7552 | [6 empty] | Tagesbilanz
Einsparung durch Eigenverbrauch | 0 | € | ohne Speicher | 0 | € |  | 13 | 1202.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1202.8356 | -872.5615 | -12372.3166 | -12372.3166 | [6 empty] | Speicher voll geladen ? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen durch Netzeinspeisung | 0 | € | ohne Speicher | 0 | € |  | 14 | 1230.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1230.5008 | -870.8589 | -13243.1755 | -13243.1755 | [6 empty] | Speicher entladen? |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
Erwartete Einnahmen Teilleinspeisung | 0 | € | ohne Speicher | 0 | € |  | 15 | 1258.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1258.8023 | -869.1597 | -14112.3352 | -14112.3352 | [6 empty] | Summe Abgabe an Netz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 16 | 1287.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1287.7548 | -867.4637 | -14979.7989 | -14979.7989 | [6 empty] | Summe aus dem Netz |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-Ladesäule |  |  | Nur bei Eigenbedarf |  |  |  | 17 | 1317.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1317.3732 | -865.7711 | -15845.57 | -15845.57 | [6 empty] | Wie Verbrauch durch Solar gedeckt |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Anzahl AC-Säulen Firmenintern | 0 | Stück | Einnahmen pro AC-Säule Nutzung Firmenintern | 8 | Cent/ kWh |  | 18 | 1347.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1347.6727 | -864.0818 | -16709.6519 | -16709.6519
Anzahl DC-Säulen Firmenintern | 0 | Stück | Einnahmen pro DC-Säule Nutzung Firmenintern | 8 | Cent/ kWh |  | 19 | 1378.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1378.6692 | -862.3958 | -17572.0477 | -17572.0477 | [6 empty] | Jahresbilanz
Anzahl AC-Säulen Kund:innen/Extern | 0 | Stück | Einnahmen pro AC-Säule Nutzung Firmenintern | 50 | Cent/ kWh |  | 20 | 1410.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1410.3786 | -860.7131 | -18432.7607 | -18432.7607 | [6 empty] | Wie oft Speicher voll geladen |  | Januar: 0
Anzahl DC-Säulen Kund:innen/Extern | 0 | Stück | Einnahmen pro DC-Säule Nutzung Firmenintern | 50 | Cent/ kWh |  | 21 | 1442.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1442.8173 | -859.0336 | -19291.7944 | -19291.7944 | [6 empty] | Wie oft Speicher entladen |  | Januar: 0
Erwartete Einnahmen E-Ladesäulen | 0 | € |  |  |  |  | 22 | 1476.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1476.0021 | -857.3575 | -20149.1518 | -20149.1518 | [6 empty] | Jahreseinspeisung Netz |  | Januar: 0
[7 empty] | 23 | 1509.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1509.9502 | -855.6846 | -21004.8364 | -21004.8364 | [6 empty] | Jahresabnahme aus den Netz |  | Januar: 0
Förderung für Investitionskosten |  | € | Aktuelle Fördermittle finden Sie unter: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html |  |  |  | 24 | 1544.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1544.679 | -854.015 | -21858.8514 | -21858.8514 | [6 empty] | Wie viel kWh durch Eigenbedarf gedeckt |  | Januar: 0
[7 empty] | 25 | 1580.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1580.2066 | -852.3486 | -22711.2 | -22711.2 | [6 empty] | Jahresabdeckung Solar mit Speicher |  | Januar: #DIV/0!
Ergebnis | [6 empty] | 26 | 1616.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1616.5514 | -850.6855 | -23561.8854 | -23561.8854 | [6 empty] | Jahresabedeckung Solar ohne Speicher |  | Januar: #DIV/0!
Zinssatz | 2.5 | % | Laufzeit | 25 | Jahre |  | 27 | 1653.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1653.7321 | -849.0256 | -24410.911 | -24410.911 | [6 empty] | 6. Ladesäule
Break-Even-Point | #N/A | Jahre | Kapitalwert (NPV) | -22711.2 | € |  | 28 | 1691.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1691.7679 | -847.369 | -25258.28 | -25258.28 | [6 empty] | Hier kommen noch Berechnungen bis die täglicher Bedarf feststeht
[7 empty] | 29 | 1730.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1730.6786 | -845.7156 | -26103.9955 | -26103.9955 | [6 empty] | Eigenverbrauchsquote |  | Januar: #DIV/0!; Februar: %
Finanzierung |  |  | Technische Werte |  |  |  | 30 | 1770.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1770.4842 | -844.0654 | -26948.0609 | -26948.0609 | [6 empty] | Tägliche Bedarf |  | Januar: 25; Februar: kWh
Investitionskosten PV-Dach | 0 | € | Autarkiegrad | #DIV/0! | % |  | 31 | 1811.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1811.2053 | -842.4184 | -27790.4793 | -27790.4793
Investitionskosten E-Ladesäulen | 0 | € | Gesamtleistung | 0 | kwp |  | 32 | 1852.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1852.863 | -840.7747 | -28631.254 | -28631.254 | [6 empty] | Netzeinspeisung ohne Speicher |  | Januar: 0
Investitionskosten Speicher | 0 | € | Eigenverbrauchsquote | #DIV/0! | % |  | 33 | 1895.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1895.4789 | -839.1341 | -29470.3881 | -29470.3881 | [6 empty] | Eigenbedarf ohne Speicher |  | Januar: 0; Februar: kWh
Gesamte Investitionskosten | 0 | € | Gesamtjahresertrag | 0 | kWh |  | 34 | 1939.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1939.0749 | -837.4968 | -30307.8849 | -30307.8849
Jährliche Kosten und Umsätze für das 1. Jahr | 0 |  | jährliche Werte (inkl. Inflation) anzeigen nach | 10 | Jahren |  | 35 | 1983.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1983.6736 | -835.8627 | -31143.7476 | -31143.7476
jährliche Betriebskosten PV-Anlage | 895 | € |  | 1123.5163 | € |  | 36 | 2029.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2029.2981 | -834.2317 | -31977.9793 | -31977.9793
jährliche Betriebskosten E-Ladesäule | 0 | € |  | 0 | € |  | 37 | 2075.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2075.972 | -832.6039 | -32810.5832 | -32810.5832
jährlicher Umsatz der PV-Anlage | 0 | € |  | 0 | € |  | 38 | 2123.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2123.7193 | -830.9793 | -33641.5626 | -33641.5626
jährlicher Umsatz der E-Ladesäulen | 0 | € |  | 0 | € |  | 39 | 2172.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2172.5649 | -829.3579 | -34470.9205 | -34470.9205
Jährlicher Umsatz des Speichers | 0 | € |  | 0 | € |  | 40 | 2222.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2222.5338 | -827.7397 | -35298.6602 | -35298.6602
Gesamte Betriebskosten | 895 | € |  | 1123.5163 | € |  | 41 | 2273.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2273.6521 | -826.1246 | -36124.7848 | -36124.7848
Gesamter jährlicher Umsatz | 0 | € |  | 0 | € |  | 42 | 2325.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2325.9461 | -824.5126 | -36949.2974 | -36949.2974
Jährlicher Rückfluss (Cashflow) | -895 | € |  | -1123.5163 | € |  | 43 | 2379.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2379.4429 | -822.9038 | -37772.2012 | -37772.2012
[7 empty] | 44 | 2434.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2434.1701 | -821.2981 | -38593.4993 | -38593.4993
[7 empty] | 45 | 2490.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2490.156 | -819.6956 | -39413.1949 | -39413.1949
[7 empty] | 46 | 2547.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2547.4296 | -818.0962 | -40231.2911 | -40231.2911
[7 empty] | 47 | 2606.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2606.0205 | -816.4999 | -41047.7911 | -41047.7911
[7 empty] | 48 | 2665.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2665.9589 | -814.9067 | -41862.6978 | -41862.6978
[7 empty] | 49 | 2727.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2727.276 | -813.3167 | -42676.0145 | -42676.0145
[7 empty] | 50 | 2790.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2790.0033 | -811.7297 | -43487.7442 | -43487.7442
[6 empty] | Wo | Formel |  | Kommentar/Erläuterung
[6 empty] | B111 | 1123.5163 |  | Summen
[6 empty] | B112 | 0 |  | Summen
[6 empty] | B113 | 0 |  | Summen
[6 empty] | B114 | 0 |  | Summen
[6 empty] | B115 | 0 |  | Summen
[6 empty] | E103 | -22711.2 | 100 | NVP
[6 empty] | B103 | #N/A |  | Amortisationszeit
Für die Grafik Kosten/Nutzen
[8 empty] | Investkosten | Cashflow (nach 25 Jahren)
[7 empty] | PV-Anlage | 0 | 0.68521
[7 empty] | E-Ladesäulen | 0 | 0
[7 empty] | Speicher | 0 | 0
[11 empty] | Zinssatz | 0.03
[11 empty] | Laufzeit in Jahren | 25 | Für Tabelle |  |  |  | Für Tabelle 2
[13 empty] | Jahr | Kapitalwert NVP |  |  |  | Investkosten | Cashflow
[11 empty] | Gesamte Investitionskosten | 1419338.7838 | 0 | -1419338.7838 |  | 0.2 | Eigenbedarf | 2838.6776 | 1750000
[11 empty] | Jährlicher Rückfluss (Cashflow) | 85356.7742 | 1 | -1359885.5792 |  | 0.1 | Speicher | 1419.3388 | 125000
[11 empty] | Gesamte Cashflow | 1486330.1157 | 2 | -1300432.3745 |  | 0.6 | Netzeinspeisung | 8516.0327 | 375000
[11 empty] | Jährliche Cashflow mit Zinsen | 59453.2046 | 3 | -1240979.1699 |  | 0 | Off-Site PPA | 0 | 0
[13 empty] | 4 | -1181525.9653 |  | 0 | On-Site PPA | 0 | 0
[13 empty] | 5 | -1122072.7606 |  | 0.1 | E-Ladesäule | 141933.8784 | 225000
[13 empty] | 6 | -1062619.556
[13 empty] | 7 | -1003166.3514
[13 empty] | 8 | -943713.1468
[13 empty] | 9 | -884259.9421
[13 empty] | 10 | -824806.7375
[13 empty] | 11 | -765353.5329
[13 empty] | 12 | -705900.3282
[13 empty] | 13 | -646447.1236
[13 empty] | 14 | -586993.919
[13 empty] | 15 | -527540.7143
[13 empty] | 16 | -468087.5097
[13 empty] | 17 | -408634.3051
[13 empty] | 18 | -349181.1005
[13 empty] | 19 | -289727.8958
[13 empty] | 20 | -230274.6912